## 160 bar
\=== hp turbine first stage nozzle ===	High pressure turbine
	oulet pressure (Pa)	force bal(Newton)
	160	-798566.92062618
	158.4	-766600.756180932
	156.8	-734635.208290391
	155.2	-702670.294558537
	153.6	-670706.033279622
	152	-638742.443472799
	150.4	-606779.544918863
	148.8	-574817.358199276
	147.2	-542855.904737634
	145.6	-510895.206843751
	144	-478935.287760579
	142.4	-446976.171714148
	140.8	-415017.883966782
	139.2	-383060.450873834
	137.6	-351103.899944218
	136	-319148.259905038
	134.4	-287193.560770643
	132.8	-255239.833916468
	131.2	-223287.11215806
	129.6	-191335.429835702
	128	-159384.822905129
	126.4	-127435.329034839
	124.8	-95486.9877105788
	123.2	-63539.8403476221
	121.6	-31593.9304115376
	120	350.696451789234
	118.4	32293.9922760474
	116.8	64235.9066233668
	115.2	96176.3864211272
	113.6	128115.375785572
	112	160052.815830954
	110.4	191988.644462793
	108.8	223922.796153682
	107.2	255855.201699873
	105.6	287785.787956685
	104	319714.477550524
	102.4	351641.188565059
	100.8	383565.83419877
	99.2	415488.322390734			it seems from this force balance that newton raphson method and bisection would be good!
	97.6	447408.555411148
	96	479326.429412568
	94.4	511241.833937382
	92.8	543154.651376349
	91.2	575064.756372402
	89.6	606972.015163024
	88	638876.28485361
	86.4	670777.412613067
	84.8	702675.234781639
	83.2	734569.575879419
	81.6	766460.247502197
	80	798347.04708924
	78.4	830229.756545093
	76.8	862108.140694579
	75.2	893981.945546735
	73.6	925850.896339304
	72	957714.695330568
	70.4	989573.019299531
	68.8	1021425.5167086
	67.2	1053271.8044748
	65.6	1085111.46428575
	64	1116944.03838536
	62.4	1148769.02474004
	60.8	1180585.87148045
	59.2	1212393.97049358
	57.6	1244192.6500168
	56	1275981.16605604
	54.4	1307758.69241339
	52.8	1339524.30905982
	51.2	1371276.98851827
	49.6	1403015.57981143
	48	1434738.78934214
	46.4	1466445.15773322
	44.8	1498133.03099918
	43.2	1529800.52311958
	41.6	1561445.46442702
	40	1593065.33084044
	38.4	1624657.3848951
	36.8	1656218.17363282
	35.2	1687743.78238386
	33.6	1719229.5983295
	32	1750670.14512526
	30.4	1782058.86755797
	28.8	1813387.84745488
	27.2	1844647.42341696
	25.6	1875825.67347718
	24	1906907.6982504
	22.4	1937874.60671376
	20.8	1968702.04655998
	19.2	1999358.01502531
	17.6	2029799.49160228
	16	2059967.06065524
	14.4	2089775.93411953
	12.8	2119068.79235818
	11.2	2147250.51417156
	9.6	2174248.45142324
	8	2199387.33039917
	6.4	2221343.87393576
	4.8	2237106.50453637
	3.2	2237930.8388176
	1.584	2180839.71079529
	1.568	2179414.79614652
	1.552	2177955.85848009
	1.536	2176461.87184801
	1.52	2174931.76821795
	1.504	2173364.43528021
	1.488	2171758.7141157
	1.472	2170113.39671425
	1.456	2168427.22333218
	1.44	2166698.87967656
	1.424	2164926.99390287
	1.408	2163110.13341138
	1.392	2161246.80142632
	1.376	2159335.43334035
	1.36	2157374.39280531
	1.344	2155361.96754847
	1.328	2153296.36489134
	1.312	2151175.7069461
	1.296	2148998.02546216
	1.28	2146761.25629269
	1.264	2144463.23344787
	1.248	2142101.68269835
	1.232	2139674.21468865
	1.216	2137178.31751589
	1.2	2134611.34872475
	1.184	2131970.52666423
	1.168	2129252.92114578
	1.152	2126455.44333598
	1.136	2123574.83480928
	1.12	2120607.65567806
	1.104	2117550.27170764
	1.088	2114398.84031339
	1.072	2111149.29532461
	1.056	2107797.33038645
	1.04	2104338.38085509
	1.024	2100767.60402381
	1.008	2097079.85749718
	0.992	2093269.67550711
	0.976	2089331.242938
	0.96	2085258.36679765
	0.944	2081044.44483484
	0.928	2076682.43096448
	0.912	2072164.79711358
	0.896	2067483.49104699
	0.88	2062629.88966874
	0.864	2057594.7472204
	0.848	2052368.13771242
	0.448	1802551.50521973
	0.432	1783236.32254855
	0.416	1762487.68959018
	0.4	1740139.32897467
	0.384	1715997.94090868
	0.368	1689837.44623286
	0.352	1661391.68579037
	0.336	1630345.06904384
	0.32	1596320.46467861
	0.304	1558863.33200952
	0.288	1517420.65285965
	0.272	1471312.55469983
	0.256	1419693.4752159
	0.24	1361498.06101841
	0.224	1295364.28325786
	0.208	1219521.69001785
	0.192	1131624.77317748
	0.176	1028497.06986083
	0.16	905724.506953756
	0.144	756982.634002108
	0.128	572868.758028656
	0.112	338752.328190458
	0.096	30518.454421368
	0.08	-394690.333535832
	0.064	-1021313.80509558
	0.048	-2042794.74539709
	0.032	-4025645.99544805
	0.016	-9699145.91396231

## 40 bar
\=== ip turbine nozzle ===
	oulet pressure (Bar)	force bal(Newton)
	40	-397203.27762691
	39.6	-381269.469811703
	39.2	-365336.855898612
	38.8	-349405.469861734
	38.4	-333475.3470046
	38	-317546.524026708
	37.6	-301619.039094117
	37.2	-285692.931914414
	36.8	-269768.243816361
	36.4	-253845.017834586
	36	-237923.298799672
	35.6	-222003.133434086
	35.2	-206084.570454356
	34.8	-190167.660680023
	34.4	-174252.457149863
	34	-158339.015245985
	33.6	-142427.392826413
	33.2	-126517.650366859
	32.8	-110609.851112445
	32.4	-94704.061240186
	32	-78800.350033154
	31.6	-62898.7900673244
	31.2	-46999.4574121914
	30.8	-31102.4318463644
	30.4	-15207.7970894768
	30	684.358948127134
	29.6	16573.9438963067
	29.2	32460.8606348464
	28.8	48345.0069799987
	28.4	64226.2753456458
	28	80104.5523766337
	27.6	95979.7185515587
	27.2	111851.647751973
	26.8	127720.206794629
	26.4	143585.254922993
	26	159446.643253777
	25.6	175304.214173783
	25.2	191157.800681703
	24.8	207007.225668916
	24.4	222852.301132515
	24	238692.82731296
	23.6	254528.591747733
	23.2	270359.368231231
	22.8	286184.915669797
	22.4	302004.976819273
	22	317819.276890658
	21.6	333627.52200741
	21.2	349429.397495512
	20.8	365224.565984615
	20.4	381012.665295296
	20	396793.306083564
	19.6	412566.069209248
	19.2	428330.50278946
	18.8	444086.118891981
	18.4	459832.389815803
	18	475568.743896991
	17.6	491294.560767153
	17.2	507009.165978744
	16.8	522711.824895587
	16.4	538401.735727888
	16	554078.021567611
	15.6	569739.721251547
	15.2	585385.778844258
	14.8	601015.031489631
	14.4	616626.19532583
	14	632217.84909102
	13.6	647788.414962509
	13.2	663336.136064827
	12.8	678859.049945949
	12.4	694354.957146162
	12	709821.38375859
	11.6	725255.536587099
	11.2	740654.249122608
	10.8	756013.916049973
	10.4	771330.413318013
	10	786598.999888695
	9.6	801814.196031984
	9.2	816969.631309749
	8.8	832057.852986271
	8.4	847070.082198296
	8	861995.900329091
	7.6	876822.840899159
	7.2	891535.851699674
	6.8	906116.575876107
	6.4	920542.375914955
	6	934784.985322996
	5.6	948808.609181942
	5.2	962567.18835815
	4.8	976000.358085282
	4.4	989027.300799345
	4	1001537.07159651
	3.6	1013372.7457603
	3.2	1024304.15866869
	2.8	1033978.21014655
	2.4	1040981.10242051
	2	1044115.42409818
	1.6	1041260.96120881
	1.2	1026733.03526668
	0.8	983994.17047729
	0.4	834164.346404599
	0.4	834164.346404599
	0.396	831080.924879074
	0.392	827934.700194269
	0.388	824723.794096966
	0.384	821446.251973725
	0.38	818100.038909019
	0.376	814683.03549575
	0.372	811193.033379754
	0.368	807627.73051833
	0.364	803984.726131101
	0.36	800261.515319586
	0.356	796455.483329781
	0.352	792563.899429753
	0.348	788583.910371652
	0.344	784512.533404812
	0.34	780346.648803434
	0.336	776082.991868972
	0.332	771718.144363491
	0.328	767248.5253261
	0.324	762670.381219846
	0.32	757979.775351271
	0.316	753172.576499067
	0.288	715863.593135096
	0.284	709947.070486992
	0.28	703865.648274046
	0.276	697612.389590015
	0.272	691179.95924034
	0.268	684560.594582422
	0.264	677746.073756608
	0.26	670727.681030667
	0.256	663496.168946258
	0.252	656041.716916838
	0.248	648353.885881711
	0.244	640421.568569715
	0.24	632232.934867205
	0.236	623775.371717245
	0.232	615035.416898832
	0.228	605998.685944635
	0.224	596649.791351044
	0.22	586972.253112675
	0.216	576948.399471783
	0.212	566559.256607507
	0.208	555784.425795997
	0.204	544601.946344769
	0.2	532988.142336323
	0.196	520917.450899034
	0.192	508362.229347419
	0.188	495292.538086835
	0.184	481675.89564392
	0.18	467477.001544908
	0.176	452657.421995179
	0.172	437175.232385604
	0.168	420984.609526588
	0.164	404035.36514182
	0.16	386272.410480065
	0.156	367635.139847503
	0.152	348056.71832546
	0.148	327463.255790003
	0.144	305772.84542264
	0.14	282894.43997501
	0.136	258726.532833763
	0.132	233155.603037706
	0.128	206054.273308446
	0.124	177279.117166518
	0.12	146668.034360369
	0.116	114037.091819232
	0.112	79176.6983235655
	0.108	41846.9425006832
	0.104	1771.87195429555
	0.1	-41367.5789086502
	0.096	-87942.4010922115
	0.092	-138386.585580444
	0.096	-87942.4010922115
	0.092	-138386.585580444
	0.088	-193211.170197437
	0.084	-253022.235844515
	0.08	-318544.215241173
	0.076	-390650.444168346
	0.072	-470403.732353637
	0.068	-559111.021717198
	0.064	-658398.207987431
	0.06	-770314.401154622
	0.056	-897480.132666604
	0.052	-1043302.82969598
	0.048	-1212298.21996884
	0.044	-1410584.07556134
	0.04	-1646665.11168221
	0.036	-1932732.01075065
	0.032	-2286917.35046119
	0.028	-2737449.84098592
	0.024	-3330884.36240621
	0.02	-4150013.36352087
	0.016	-5358083.1402426
	0.012	-7329421.6101562
	0.008	-11161604.1133401

## 1 bar
LP turbine

	oulet pressure (Bar)	force bal(Newton)
	1	-134969.231507157
	0.99	-131622.818375755
	0.98	-128279.1570722
	0.97	-124938.326039343
	0.96	-121600.406808991
	0.95	-118265.484157493
	0.94	-114933.64627082
	0.93	-111604.984919807
	0.92	-108279.595646262
	0.91	-104957.577960714
	0.9	-101639.035552644
	0.89	-98324.0765140646
	0.88	-95012.8135774126
	0.87	-91705.3643687802
	0.86	-88401.85167757
	0.85	-85102.4037437472
	0.84	-81807.154563933
	0.83	-78516.244217664
	0.82	-75235.3227125612
	0.81	-71988.6299596892
	0.8	-68747.9194091509
	0.79	-65513.4101394479
	0.78	-62285.3321695899
	0.77	-59063.9271548177
	0.76	-55849.4491363131
	0.75	-52642.1653498591
	0.74	-49442.3570989488
	0.73	-46250.3206984295
	0.72	-43066.3684954432
	0.71	-39890.8299751699
	0.7	-36724.0529597337
	0.69	-33566.4049095834
	0.68	-30418.2743377441
	0.67	-27280.0723485605
	0.66	-24152.2343139438
	0.65	-21035.221701715
	0.64	-17929.5240724385
	0.63	-14835.6612631954
	0.62	-11754.1857790966
	0.61	-8685.68541602671
	0.6	-5630.78614120779
	0.59	-2590.15526172359
	0.58	435.495084742346
	0.57	3445.40407796076
	0.56	6438.75795750596
	0.55	9414.68530851367
	0.54	12372.2518325183
	0.53	15310.4545363463
	0.52	18228.2152618638
	0.51	21124.3734674173
	0.5	23997.6781577239
	0.49	26846.7788423234
	0.48	29670.215382978
	0.47	32466.4065669409
	0.46	35233.637215016
	0.45	37970.0435997894
	0.44	40673.5969090953
	0.43	43342.0844411118
	0.42	45973.088158508
	0.41	48563.960157289
	0.4	51111.7945182468
	0.39	53613.394901165
	0.38	56065.2371089365
	0.37	58463.4256837829
	0.36	60803.6433920182
	0.35	63081.0921957572
	0.34	65290.4239843902
	0.33	67425.6589253
	0.32	69480.0887650203
	0.31	71446.161732149
	0.3	73315.3448118261
	0.29	75077.9580096587
	0.28	76722.9737050621
	0.27	78237.7721759599
	0.26	79607.8416683188
	0.25	80816.4077118312
	0.24	81843.9713499242
	0.23	82667.7289727498
	0.22	83260.8366406445
	0.21	83591.4678335829
	0.2	83621.5934064447
	0.19	83305.382940962
	0.18	82587.0824798328
	0.17	81398.1563039587
	0.16	79653.375681986
	0.15	77245.3707255161
	0.14	74036.8887980339
	0.13	69849.5438394568
	0.12	64447.0419714155
	0.11	57509.4245251108
	0.1	48592.1428322241
	0.09	37058.3624804275
	0.08	21961.4692916016
	0.07	1828.84575418715
	0.06	-25766.1875238527
	0.05	-65135.2209593217
	0.04	-124770.502083279
	0.03	-224119.554949829
	0.02	-420108.252565032
	0.01	-986785.796388938

## combined
oulet pressure (Bar)	force bal(Newton) 1 bar		oulet pressure (Bar)	force bal(Newton) – 40 bar		oulet pressure (Pa)	force bal(Newton) – 160 bar
1	-134969.231507157		40	-397203.27762691		160	-798566.92062618
0.99	-131622.818375755		39.6	-381269.469811703		158.4	-766600.756180932
0.98	-128279.1570722		39.2	-365336.855898612		156.8	-734635.208290391
0.97	-124938.326039343		38.8	-349405.469861734		155.2	-702670.294558537
0.96	-121600.406808991		38.4	-333475.3470046		153.6	-670706.033279622
0.95	-118265.484157493		38	-317546.524026708		152	-638742.443472799
0.94	-114933.64627082		37.6	-301619.039094117		150.4	-606779.544918863
0.93	-111604.984919807		37.2	-285692.931914414		148.8	-574817.358199276
0.92	-108279.595646262		36.8	-269768.243816361		147.2	-542855.904737634
0.91	-104957.577960714		36.4	-253845.017834586		145.6	-510895.206843751
0.9	-101639.035552644		36	-237923.298799672		144	-478935.287760579
0.89	-98324.0765140646		35.6	-222003.133434086		142.4	-446976.171714148
0.88	-95012.8135774126		35.2	-206084.570454356		140.8	-415017.883966782
0.87	-91705.3643687802		34.8	-190167.660680023		139.2	-383060.450873834
0.86	-88401.85167757		34.4	-174252.457149863		137.6	-351103.899944218
0.85	-85102.4037437472		34	-158339.015245985		136	-319148.259905038
0.84	-81807.154563933		33.6	-142427.392826413		134.4	-287193.560770643
0.83	-78516.244217664		33.2	-126517.650366859		132.8	-255239.833916468
0.82	-75235.3227125612		32.8	-110609.851112445		131.2	-223287.11215806
0.81	-71988.6299596892		32.4	-94704.061240186		129.6	-191335.429835702
0.8	-68747.9194091509		32	-78800.350033154		128	-159384.822905129
0.79	-65513.4101394479		31.6	-62898.7900673244		126.4	-127435.329034839
0.78	-62285.3321695899		31.2	-46999.4574121914		124.8	-95486.9877105788
0.77	-59063.9271548177		30.8	-31102.4318463644		123.2	-63539.8403476221
0.76	-55849.4491363131		30.4	-15207.7970894768		121.6	-31593.9304115376
0.75	-52642.1653498591		30	684.358948127134		120	350.696451789234
0.74	-49442.3570989488		29.6	16573.9438963067		118.4	32293.9922760474
0.73	-46250.3206984295		29.2	32460.8606348464		116.8	64235.9066233668
0.72	-43066.3684954432		28.8	48345.0069799987		115.2	96176.3864211272
0.71	-39890.8299751699		28.4	64226.2753456458		113.6	128115.375785572
0.7	-36724.0529597337		28	80104.5523766337		112	160052.815830954
0.69	-33566.4049095834		27.6	95979.7185515587		110.4	191988.644462793
0.68	-30418.2743377441		27.2	111851.647751973		108.8	223922.796153682
0.67	-27280.0723485605		26.8	127720.206794629		107.2	255855.201699873
0.66	-24152.2343139438		26.4	143585.254922993		105.6	287785.787956685
0.65	-21035.221701715		26	159446.643253777		104	319714.477550524
0.64	-17929.5240724385		25.6	175304.214173783		102.4	351641.188565059
0.63	-14835.6612631954		25.2	191157.800681703		100.8	383565.83419877
0.62	-11754.1857790966		24.8	207007.225668916		99.2	415488.322390734
0.61	-8685.68541602671		24.4	222852.301132515		97.6	447408.555411148
0.6	-5630.78614120779		24	238692.82731296		96	479326.429412568
0.59	-2590.15526172359		23.6	254528.591747733		94.4	511241.833937382
0.58	435.495084742346		23.2	270359.368231231		92.8	543154.651376349
0.57	3445.40407796076		22.8	286184.915669797		91.2	575064.756372402
0.56	6438.75795750596		22.4	302004.976819273		89.6	606972.015163024
0.55	9414.68530851367		22	317819.276890658		88	638876.28485361
0.54	12372.2518325183		21.6	333627.52200741		86.4	670777.412613067
0.53	15310.4545363463		21.2	349429.397495512		84.8	702675.234781639
0.52	18228.2152618638		20.8	365224.565984615		83.2	734569.575879419
0.51	21124.3734674173		20.4	381012.665295296		81.6	766460.247502197
0.5	23997.6781577239		20	396793.306083564		80	798347.04708924
0.49	26846.7788423234		19.6	412566.069209248		78.4	830229.756545093
0.48	29670.215382978		19.2	428330.50278946		76.8	862108.140694579
0.47	32466.4065669409		18.8	444086.118891981		75.2	893981.945546735
0.46	35233.637215016		18.4	459832.389815803		73.6	925850.896339304
0.45	37970.0435997894		18	475568.743896991		72	957714.695330568
0.44	40673.5969090953		17.6	491294.560767153		70.4	989573.019299531
0.43	43342.0844411118		17.2	507009.165978744		68.8	1021425.5167086
0.42	45973.088158508		16.8	522711.824895587		67.2	1053271.8044748
0.41	48563.960157289		16.4	538401.735727888		65.6	1085111.46428575
0.4	51111.7945182468		16	554078.021567611		64	1116944.03838536
0.39	53613.394901165		15.6	569739.721251547		62.4	1148769.02474004
0.38	56065.2371089365		15.2	585385.778844258		60.8	1180585.87148045
0.37	58463.4256837829		14.8	601015.031489631		59.2	1212393.97049358
0.36	60803.6433920182		14.4	616626.19532583		57.6	1244192.6500168
0.35	63081.0921957572		14	632217.84909102		56	1275981.16605604
0.34	65290.4239843902		13.6	647788.414962509		54.4	1307758.69241339
0.33	67425.6589253		13.2	663336.136064827		52.8	1339524.30905982
0.32	69480.0887650203		12.8	678859.049945949		51.2	1371276.98851827
0.31	71446.161732149		12.4	694354.957146162		49.6	1403015.57981143
0.3	73315.3448118261		12	709821.38375859		48	1434738.78934214
0.29	75077.9580096587		11.6	725255.536587099		46.4	1466445.15773322
0.28	76722.9737050621		11.2	740654.249122608		44.8	1498133.03099918
0.27	78237.7721759599		10.8	756013.916049973		43.2	1529800.52311958
0.26	79607.8416683188		10.4	771330.413318013		41.6	1561445.46442702
0.25	80816.4077118312		10	786598.999888695		40	1593065.33084044
0.24	81843.9713499242		9.6	801814.196031984		38.4	1624657.3848951
0.23	82667.7289727498		9.2	816969.631309749		36.8	1656218.17363282
0.22	83260.8366406445		8.8	832057.852986271		35.2	1687743.78238386
0.21	83591.4678335829		8.4	847070.082198296		33.6	1719229.5983295
0.2	83621.5934064447		8	861995.900329091		32	1750670.14512526
0.19	83305.382940962		7.6	876822.840899159		30.4	1782058.86755797
0.18	82587.0824798328		7.2	891535.851699674		28.8	1813387.84745488
0.17	81398.1563039587		6.8	906116.575876107		27.2	1844647.42341696
0.16	79653.375681986		6.4	920542.375914955		25.6	1875825.67347718
0.15	77245.3707255161		6	934784.985322996		24	1906907.6982504
0.14	74036.8887980339		5.6	948808.609181942		22.4	1937874.60671376
0.13	69849.5438394568		5.2	962567.18835815		20.8	1968702.04655998
0.12	64447.0419714155		4.8	976000.358085282		19.2	1999358.01502531
0.11	57509.4245251108		4.4	989027.300799345		17.6	2029799.49160228
0.1	48592.1428322241		4	1001537.07159651		16	2059967.06065524
0.09	37058.3624804275		3.6	1013372.7457603		14.4	2089775.93411953
0.08	21961.4692916016		3.2	1024304.15866869		12.8	2119068.79235818
0.07	1828.84575418715		2.8	1033978.21014655		11.2	2147250.51417156
0.06	-25766.1875238527		2.4	1040981.10242051		9.6	2174248.45142324
0.05	-65135.2209593217		2	1044115.42409818		8	2199387.33039917
0.04	-124770.502083279		1.6	1041260.96120881		6.4	2221343.87393576
0.03	-224119.554949829		1.2	1026733.03526668		4.8	2237106.50453637
0.02	-420108.252565032		0.8	983994.17047729		3.2	2237930.8388176
0.01	-986785.796388938		0.4	834164.346404599		1.584	2180839.71079529
			0.4	834164.346404599		1.568	2179414.79614652
			0.396	831080.924879074		1.552	2177955.85848009
			0.392	827934.700194269		1.536	2176461.87184801
			0.388	824723.794096966		1.52	2174931.76821795
			0.384	821446.251973725		1.504	2173364.43528021
			0.38	818100.038909019		1.488	2171758.7141157
			0.376	814683.03549575		1.472	2170113.39671425
			0.372	811193.033379754		1.456	2168427.22333218
			0.368	807627.73051833		1.44	2166698.87967656
			0.364	803984.726131101		1.424	2164926.99390287
			0.36	800261.515319586		1.408	2163110.13341138
			0.356	796455.483329781		1.392	2161246.80142632
			0.352	792563.899429753		1.376	2159335.43334035
			0.348	788583.910371652		1.36	2157374.39280531
			0.344	784512.533404812		1.344	2155361.96754847
			0.34	780346.648803434		1.328	2153296.36489134
			0.336	776082.991868972		1.312	2151175.7069461
			0.332	771718.144363491		1.296	2148998.02546216
			0.328	767248.5253261		1.28	2146761.25629269
			0.324	762670.381219846		1.264	2144463.23344787
			0.32	757979.775351271		1.248	2142101.68269835
			0.316	753172.576499067		1.232	2139674.21468865
			0.288	715863.593135096		1.216	2137178.31751589
			0.284	709947.070486992		1.2	2134611.34872475
			0.28	703865.648274046		1.184	2131970.52666423
			0.276	697612.389590015		1.168	2129252.92114578
			0.272	691179.95924034		1.152	2126455.44333598
			0.268	684560.594582422		1.136	2123574.83480928
			0.264	677746.073756608		1.12	2120607.65567806
			0.26	670727.681030667		1.104	2117550.27170764
			0.256	663496.168946258		1.088	2114398.84031339
			0.252	656041.716916838		1.072	2111149.29532461
			0.248	648353.885881711		1.056	2107797.33038645
			0.244	640421.568569715		1.04	2104338.38085509
			0.24	632232.934867205		1.024	2100767.60402381
			0.236	623775.371717245		1.008	2097079.85749718
			0.232	615035.416898832		0.992	2093269.67550711
			0.228	605998.685944635		0.976	2089331.242938
			0.224	596649.791351044		0.96	2085258.36679765
			0.22	586972.253112675		0.944	2081044.44483484
			0.216	576948.399471783		0.928	2076682.43096448
			0.212	566559.256607507		0.912	2072164.79711358
			0.208	555784.425795997		0.896	2067483.49104699
			0.204	544601.946344769		0.88	2062629.88966874
			0.2	532988.142336323		0.864	2057594.7472204
			0.196	520917.450899034		0.848	2052368.13771242
			0.192	508362.229347419		0.448	1802551.50521973
			0.188	495292.538086835		0.432	1783236.32254855
			0.184	481675.89564392		0.416	1762487.68959018
			0.18	467477.001544908		0.4	1740139.32897467
			0.176	452657.421995179		0.384	1715997.94090868
			0.172	437175.232385604		0.368	1689837.44623286
			0.168	420984.609526588		0.352	1661391.68579037
			0.164	404035.36514182		0.336	1630345.06904384
			0.16	386272.410480065		0.32	1596320.46467861
			0.156	367635.139847503		0.304	1558863.33200952
			0.152	348056.71832546		0.288	1517420.65285965
			0.148	327463.255790003		0.272	1471312.55469983
			0.144	305772.84542264		0.256	1419693.4752159
			0.14	282894.43997501		0.24	1361498.06101841
			0.136	258726.532833763		0.224	1295364.28325786
			0.132	233155.603037706		0.208	1219521.69001785
			0.128	206054.273308446		0.192	1131624.77317748
			0.124	177279.117166518		0.176	1028497.06986083
			0.12	146668.034360369		0.16	905724.506953756
			0.116	114037.091819232		0.144	756982.634002108
			0.112	79176.6983235655		0.128	572868.758028656
			0.108	41846.9425006832		0.112	338752.328190458
			0.104	1771.87195429555		0.096	30518.454421368
			0.1	-41367.5789086502		0.08	-394690.333535832
			0.096	-87942.4010922115		0.064	-1021313.80509558
			0.092	-138386.585580444		0.048	-2042794.74539709
			0.096	-87942.4010922115		0.032	-4025645.99544805
			0.092	-138386.585580444		0.016	-9699145.91396231
			0.088	-193211.170197437
			0.084	-253022.235844515
			0.08	-318544.215241173
			0.076	-390650.444168346
			0.072	-470403.732353637
			0.068	-559111.021717198
			0.064	-658398.207987431
			0.06	-770314.401154622
			0.056	-897480.132666604
			0.052	-1043302.82969598
			0.048	-1212298.21996884
			0.044	-1410584.07556134
			0.04	-1646665.11168221
			0.036	-1932732.01075065
			0.032	-2286917.35046119
			0.028	-2737449.84098592
			0.024	-3330884.36240621
			0.02	-4150013.36352087
			0.016	-5358083.1402426
			0.012	-7329421.6101562
			0.008	-11161604.1133401